## 1. Vodomeri
Набавка водомера - ЈН I-2/16, Партија бр. 1
Р. БР. | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА | МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ЗБИР
1 | Водомер ½" са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 20 |  | 0
2 | Водомер ¾"са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 80 |  | 0
3 | Водомер 1"са мокрим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 5 |  | 0
4 | Водомер 5/4" са мокрим механизма припремљеним за индуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 2 |  | 0
5 | Водомер 6/4" са мокрим механизмом припремјеним за инуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 2 |  | 0
6 | Водомер DN 50 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 1 |  | 0
7 | Водомер DN 80 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 1 |  | 0
8 | Комбиновани водомер DN 50/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 1 |  | 0
9 | Комбиновани водомер DN 80/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 1 |  | 0
10 | Комбиновани водомер DN 100/20 мм са сувим механизмом припремљеним за индуктивно даљинско очитавање, за хоризонталну уградњу | ком | 4 |  | 0
11 | Безжични адаптер за водомер за индуктивно даљинско очитавање - радио модул | ком | 5 |  | 0
12 | РФ вентил ¾" на даљинско безжично управљање | ком | 5 |  | 0
|  | УКУПНО: |  |  | 0
|  | ПДВ: |  |  | 0
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  | 0

## 2. Cevni materijal i spojnice
Набавка цевног материјала и спојница - ЈН I-2/16, Партија бр. 2
Р. БР. | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА | МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ЗБИР
PE (полиетилен) цеви, PE 100, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Цеви испоручити у котуру, са исписаном укупном дужином цеви на котуру, за следеће пречнике:
1 | DN 20 (1/2") | m | 100 |  | 0
2 | DN 25 (3/4") | m | 600 |  | 0
3 | DN 32 (1") | m | 300 |  | 0
4 | DN 40 (5/4") | m | 400 |  | 0
5 | DN 50 (6/4") | m | 100 |  | 0
6 | DN 63 (2") | m | 200 |  | 0
7 | DN 90 (3") | m | 100 |  | 0
8 | DN 110 (4") | m | 120 |  | 0
PVC (поливинил-хлорид) цеви, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен, испитане да задовољавају стандард СРПС ЕН ИСО 1452, за следеће пречнике:
9 | DN 90/6000 | kom | 1 |  | 0
10 | DN 110/6000 | kom | 1 |  | 0
11 | DN 160/6000 | kom | 1 |  | 0
12 | DN 225/6000 | kom | 1 |  | 0
13 | DN 280/6000 | kom | 1 |  | 0
14 | DN 315/6000 | kom | 1 |  | 0
Канализационе PVC цеви Серија цеви S-20, за следеће пречнике:
15 | Ø 50/500 | ком | 10 |  | 0
16 | Ø 50/1000 | ком | 30 |  | 0
17 | Ø 50/2000 | ком | 50 |  | 0
18 | Ø 75/500 | ком | 10 |  | 0
19 | Ø 75/1000 | ком | 30 |  | 0
20 | Ø 75/2000 | ком | 50 |  | 0
21 | Ø 110/500 | ком | 10 |  | 0
22 | Ø 110/1000 | ком | 30 |  | 0
23 | Ø 110/2000 | ком | 50 |  | 0
24 | Ø 125/500 | ком | 10 |  | 0
25 | Ø 125/1000 | ком | 30 |  | 0
26 | Ø 125/2000 | ком | 50 |  | 0
27 | Ø 160/500 | ком | 20 |  | 0
28 | Ø 160/1000 | ком | 40 |  | 0
29 | Ø 160/2000 | ком | 60 |  | 0
30 | Ø 160/3000 | ком | 50 |  | 0
31 | Ø 200/4000 | ком | 1 |  | 0
32 | Ø 200/5000 | ком | 4 |  | 0
33 | Ø 200/6000 | ком | 1 |  | 0
34 | Ø 250/4000 | ком | 1 |  | 0
35 | Ø 250/5000 | ком | 1 |  | 0
36 | Ø 250/6000 | ком | 1 |  | 0
Канализационе PVC цеви Серија цеви S-25, за следеће пречнике:
37 | Ø 200/4000 | ком | 1 |  | 0
38 | Ø 200/5000 | ком | 1 |  | 0
39 | Ø 200/6000 | ком | 1 |  | 0
40 | Ø 250/4000 | ком | 1 |  | 0
41 | Ø 250/5000 | ком | 1 |  | 0
42 | Ø 250/6000 | ком | 1 |  | 0
Јахач, PVC S-16 (SN 8), (SDR34), за следеће пречнике:
43 | DN 200/160/45 | kom | 2 |  | 0
44 | DN 250/160/45 | kom | 1 |  | 0
45 | DN 200/160/90 | kom | 2 |  | 0
46 | DN 250/160/90 | kom | 1 |  | 0
Лук, PVC S-16 (SN 8), (SDR34), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
47 | DN 50/45° | kom | 30 |  | 0
48 | DN 50/90° | kom | 20 |  | 0
49 | DN 75/45° | kom | 1 |  | 0
50 | DN 75/90° | kom | 1 |  | 0
51 | DN 110/45° | kom | 30 |  | 0
52 | DN 110/90° | kom | 5 |  | 0
53 | DN 125/45° | kom | 20 |  | 0
54 | DN 125/90° | kom | 2 |  | 0
55 | DN 160/45° | kom | 40 |  | 0
56 | DN 160/90° | kom | 2 |  | 0
57 | DN 250/90° | kom | 1 |  | 0
Т рачва, PVC S-16 (SN 8), (SDR34), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
58 | DN 110/110 | kom | 2 |  | 0
59 | DN 160/160 | kom | 8 |  | 0
Коса рачва, PVC S-16 (SN 8), (SDR34), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
60 | DN 50/50 | kom | 6 |  | 0
61 | DN 75/75 | kom | 1 |  | 0
62 | DN 110/50 | kom | 4 |  | 0
63 | DN 110/75 | kom | 2 |  | 0
64 | DN 110/110 | kom | 5 |  | 0
65 | DN 125/110 | kom | 1 |  | 0
66 | DN 125/125 | kom | 3 |  | 0
67 | DN 125/125 | kom | 5 |  | 0
68 | DN 160/75 | kom | 1 |  | 0
69 | DN 160/50 | kom | 1 |  | 0
70 | DN 160/110 | kom | 1 |  | 0
71 | DN 160/125 | kom | 1 |  | 0
72 | DN 160/160 | kom | 2 |  | 0
Ревизија, PVC за следеће пречнике:
73 | DN 110 | kom | 2 |  | 0
74 | DN 160 | kom | 2 |  | 0
Клизна спојка, PVC S-16 (SN 8), (SDR34), испоручити са одговарајућом EPDM гумом (EN 681), за следеће пречнике:
75 | DN 50 | kom | 1 |  | 0
76 | DN 75 | kom | 1 |  | 0
77 | DN 110 | kom | 5 |  | 0
78 | DN 125 | kom | 2 |  | 0
79 | DN 160 | kom | 2 |  | 0
80 | DN 200 | kom | 1 |  | 0
81 | DN 250 | kom | 1 |  | 0
Редукција PVC, испоручити са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:
82 | DN 75/50 | kom | 2 |  | 0
83 | DN 125/110 | kom | 4 |  | 0
84 | DN 110/50 | kom | 1 |  | 0
85 | DN 110/75 | kom | 1 |  | 0
86 | DN 160/110 | kom | 6 |  | 0
87 | DN 160/125 | kom | 2 |  | 0
Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима, за PEHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2 са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1, по целом унутрашњем ободу. Вијци и матице од прохрона. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
88 | DN 63 | ком | 10 |  | 0
89 | DN 75 | ком | 1 |  | 0
90 | DN 90 | ком | 2 |  | 0
91 | DN 110 | ком | 4 |  | 0
92 | DN 125 | ком | 1 |  | 0
93 | DN 140 | ком | 1 |  | 0
94 | DN 160 | ком | 1 |  | 0
95 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
96 | DN 225 | ком | 1 |  | 0
97 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
98 | DN 280 | ком | 1 |  | 0
99 | DN 315 | ком | 1 |  | 0
100 | DN 355 | ком | 1 |  | 0
Репарациона обујмица (куплунг шелна), за санацију цурења на цевоводима за АЦ цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2 са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1, по целом унутрашњем ободу. Вијци и матице од прохрона. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима, за следеће пречнике:
101 | DN 50 | ком | 1 |  | 0
102 | DN 60 | ком | 1 |  | 0
103 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
104 | DN 100 | ком | 1 |  | 0
105 | DN 125 | ком | 1 |  | 0
106 | DN 150 | ком | 1 |  | 0
107 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
108 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
109 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
110 | DN 350 | ком | 1 |  | 0
Репарациона обујмица за санацију цурења на цевоводима , за PEHD-PVC цеви, сви метални делови израђени од прохром лима по СРПС ЕН 10088-2 са профилисаном заптивном гумом ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1, по целом унутрашњем ободу. Вијци и матице од прохрона. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
111 | DN 1/2" | ком | 30 |  | 0
112 | DN 3/4" | ком | 20 |  | 0
113 | DN 1" | ком | 10 |  | 0
114 | DN 5/4" | ком | 5 |  | 0
115 | DN 6/4" | ком | 5 |  | 0
116 | DN 2" | ком | 1 |  | 0
117 | DN 2 1/2" | ком | 1 |  | 0
118 | DN 3" | ком | 1 |  | 0
Е мулти-џоинт спојница Спојница по СРПС ЕН 545:2013,према стандарду СРПС 1074-1, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице PN 10 по СРПС ЕН 1092-2 и ЕН 1092-2-1, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563, заштита епокси, дебљина наноса минимум 250 микрона, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1. Сви унутрашњи делови морају бити од материјала који су дозвољени за питку воду. Максимални радни притисак: 16 bar Прирубница: PN 10 Спојница намењена за азбест-цементне цеви,ливено гвоздене и челичне цеви.
119 | DN 80 | ком | 3 |  | 0
120 | DN 100 | ком | 3 |  | 0
121 | DN 125 | ком | 1 |  | 0
122 | DN 200 | ком | 2 |  | 0
123 | DN 400 | ком | 2 |  | 0
U мулти-џоинт спојница по СРПС ЕН 545:2013,према стандарду СРПС 1074-1, за међусобно спајање цеви од било ког материјала истог називног пречника ПН 10 бара, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563, заштита епокси, дебљина наноса минимум 250 микрона, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1. Сви унутрашњи делови морају бити од материјала који су дозвољени за питку воду. Максимални радни притисак: 16 bar Спојница намењена за азбест-цементне цеви,ливено гвоздене и челичне цеви.
124 | DN 80 | ком | 5 |  | 0
125 | DN 100 | ком | 5 |  | 0
Огрлица PVC
126 | DN 63 /25 2 vijka | ком | 10 |  | 0
127 | DN 75 /25 2 vijka | ком | 2 |  | 0
128 | DN 90 /25 2 vijka | ком | 5 |  | 0
129 | DN 110 /25 2 vijka | ком | 5 |  | 0
|  | УКУПНО: |  |  | 0
|  | ПДВ: |  |  | 0
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  | 0

## 3. Fazonski komadi i livenarija
Набавка фазонских комада и ливенарије - ЈН I-2/16, Партија бр. 3
Р. БР. | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА | МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ЗБИР
EKS комад PN 10/16, са ангер гумом за EKS комад,испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013,од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563,прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092-2 и СРПС ЕН 1092-2-1,погодан за пијаћу воду.Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
1 | DN 50 | ком | 2 |  | 0
2 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
3 | DN 100 | ком | 5 |  | 0
4 | DN 150 | ком | 2 |  | 0
5 | DN 200 | ком | 6 |  | 0
6 | DN 250 | ком | 1 |  | 0
7 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
9 | DN 400 | ком | 1 |  | 0
FF комад PN 10/16(цев са две прирубнице),испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563,прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092-2 и СРПС ЕН 1092-2-1,погодан за пијаћу воду.Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.за следеће пречнике и дужине (DN/L):
10 | DN 50/200 | ком | 1 |  | 0
11 | DN 50/400 | ком | 1 |  | 0
12 | DN 50/600 | ком | 1 |  | 0
13 | DN 50/800 | ком | 2 |  | 0
14 | DN 80/100 | ком | 1 |  | 0
15 | DN 80/200 | ком | 1 |  | 0
16 | DN 80/300 | ком | 1 |  | 0
17 | DN 80/400 | ком | 1 |  | 0
18 | DN 80/500 | ком | 1 |  | 0
19 | DN 80/600 | ком | 1 |  | 0
20 | DN 80/800 | ком | 1 |  | 0
21 | DN 100/100 | ком | 2 |  | 0
22 | DN 100/200 | ком | 1 |  | 0
23 | DN 100/400 | ком | 4 |  | 0
24 | DN 100/500 | ком | 4 |  | 0
25 | DN 100/600 | ком | 1 |  | 0
26 | DN 100/1000 | ком | 1 |  | 0
27 | DN 150/300 | ком | 1 |  | 0
28 | DN 150/400 | ком | 1 |  | 0
29 | DN 150/600 | ком | 1 |  | 0
FKS комад PN 10/16,испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013,од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563,прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092-2 и СРПС ЕН 1092-2-1,погодан за пијаћу воду.Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1.За све стандарде приложити одговарајући атест. за следеће пречнике:
30 | DN 80 | ком | 1 |  | 0
31 | DN 150 | ком | 1 |  | 0
32 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
33 | DN 250 | ком | 2 |  | 0
34 | DN 400 | ком | 1 |  | 0
Q комад PN 10 (лук са прирубницама 90°)испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013,од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563,прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092 и СРПС ЕН 1092-2-1,погодан за пијаћу воду.Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.за следеће пречнике:
35 | DN 50 | ком | 4 |  | 0
36 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
37 | DN 100 | ком | 4 |  | 0
38 | DN 150 | ком | 1 |  | 0
39 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
N комад PN 10 (лук са прирубницама 90° и стопом)испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013,од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563,прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092-2 и СРПС ЕН 1092-2-1,погодан за пијаћу воду.Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
40 | DN 50 | ком | 2 |  | 0
41 | DN 80 | ком | 1 |  | 0
42 | DN 100 | ком | 1 |  | 0
МДК комад PN 10/16,по СРПС ЕН 545:2013, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563, прирубнице ПН 10/16 бара израђене по СРПС ЕН 1092-2 и СРПС ЕН 1092-2-1 ,погодан за пијаћу воду, еpoxy заштита, дебљина наноса минимум 250 микрона, гумена заптивка EPDM по СРПС ЕН 681-1.Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
43 | DN 50 | ком | 1 |  | 0
44 | DN 80 | ком | 1 |  | 0
45 | DN 100 | ком | 4 |  | 0
46 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
47 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
XG комад PN 10/16 (прирубница са навојем), испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013,од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092-2 и СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
48 | DN 50/1" | ком | 1 |  | 0
49 | DN 80/1" | ком | 2 |  | 0
FFR комад PN 10/16 (редукција са прирубницама), испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092-2 и СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
50 | DN 80/50 | ком | 1 |  | 0
51 | DN 100/50 | ком | 2 |  | 0
52 | DN 100/80 | ком | 2 |  | 0
53 | DN 125/100 | ком | 1 |  | 0
54 | DN 150/125 | ком | 1 |  | 0
55 | DN 200/80 | ком | 1 |  | 0
56 | DN 250/150 | ком | 1 |  | 0
57 | DN 300/100 | ком | 1 |  | 0
58 | DN 300/150 | ком | 1 |  | 0
ТT комад PN 10,од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092-2. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
59 | DN 50/50 | ком | 1 |  | 0
60 | DN 80/80 | ком | 1 |  | 0
61 | DN 100/100 | ком | 2 |  | 0
T комад PN 10/16, испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092-2 и СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
62 | DN 50/50 | ком | 1 |  | 0
63 | DN 80/50 | ком | 2 |  | 0
64 | DN 80/80 | ком | 2 |  | 0
65 | DN 100/50 | ком | 1 |  | 0
66 | DN 100/80 | ком | 1 |  | 0
67 | DN 100/100 | ком | 4 |  | 0
68 | DN 125/125 | ком | 1 |  | 0
69 | DN 150/50 | ком | 1 |  | 0
70 | DN 150/80 | ком | 1 |  | 0
71 | DN 150/150 | ком | 1 |  | 0
72 | DN 300/300 | ком | 1 |  | 0
73 | Шахт поклопац са рамом и шарком, лаки, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 125 kN | ком | 1 |  | 0
74 | Шахт поклопац са рамом и шарком, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 250 kN | ком | 1 |  | 0
75 | Шахт поклопац са рамом и шарком, светли отвор Ø600, висина рама 10 cm, носивост 400 kN | ком | 1 |  | 0
Пљоснати засун према стандарду СРПС ЕН 1074-1 и СРПС ЕН 1074-2 Тело и поклопац засуна из два дела. Уградбена мера кратка израда (Ф4) . Вентил са еластичним заптивањем, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2. Материјал: материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563 -клин од нодуларног лива у складу са ЕН 1563 стандардом у потпуности гумиран са ЕПДМ погодан за питку воду; фиксно вретено од нерђајућег челика према СРПС ЕН 10088-3. Вођење вретена заштићено од воде и нечистоћа манжетном.Стезна матица вретена од месинга МС558. Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 681-1. Спољња и унутрашња епоксидна заштита. Медиум: Питка вода Максимални радни притисак: 16 bar За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2-1 За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће димензије:
76 | DN 50 | ком | 5 |  | 0
77 | DN 80 | ком | 5 |  | 0
78 | DN 100 | ком | 10 |  | 0
79 | DN 150 | ком | 1 |  | 0
80 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
81 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
Овални засун према стандарду СРПС ЕН 1074-1 и СРПС ЕН 1074-2 Тело и поклопац засуна из два дела. Уградбена мера дуга израда (Ф5) . Вентил са еластичним заптивањем, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2. Материјал: материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563 -клин од нодуларног лива у складу са ЕН 1563 стандардом у потпуности гумиран са ЕПДМ погодан за питку воду; фиксно вретено од нерђајућег челика према СРПС ЕН 10088-3. Вођење вретена заштићено од воде и нечистоћа манжетном.Стезна матица вретена од месинга МС558. Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 681-1. Спољња и унутрашња епоксидна заштита. Медиум: Питка вода Максимални радни притисак: 16 bar За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2-1 За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће димензије:
82 | DN 50 | ком | 1 |  | 0
83 | DN 80 | ком | 1 |  | 0
84 | DN 100 | ком | 2 |  | 0
85 | DN 150 | ком | 1 |  | 0
86 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
Неповратни вентил са куглом за хоризонталну и вертикалну уградњу на водоводну мрежу PN 10, димензије прирубница и обрада према СРПС ЕН 1092-2, тело и поклопац вентила од дуктилног лива ГГГ40, кугла од алуминијума или од ливеног гвожђа обложена НБР гумом са слободном ротацијом током рада, епоксидна спољашња и унутрашња заштита. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима, за следеће пречнике:
87 | DN 50 | ком | 4 |  | 0
88 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
89 | DN 100 | ком | 6 |  | 0
90 | DN 200 | ком | 2 |  | 0
91
92 | Точак затварача, за следеће пречнике:
93 | DN 50 | ком | 7 |  | 0
94 | DN 80 | ком | 3 |  | 0
95 | DN 100 | ком | 8 |  | 0
96 | DN 150 | ком | 1 |  | 0
97 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
98 | DN 300 | ком | 1 |  | 0
Ваздушни вентил са једном куглом PN 10.Спољна и унутрашња епоксидна заштита. Прирубница: PN 10 За све производе приложити одговарајући атест. За следеће димензије:
99 | DN 50 | ком | 1 |  | 0
100 | DN 80 | ком | 1 |  | 0
101 | DN 100 | ком | 1 |  | 0
Уградбена гарнитура,се састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
102 | DN 50 (2"; L=0,8-1,3 m) | ком | 2 |  | 0
103 | DN 80 (2"; L=1,3-1,8 m) | ком | 1 |  | 0
104 | DN 100 (L=1,3-1,8 m) | ком | 2 |  | 0
105 | DN 150 (L=1,3-1,8 m) | ком | 1 |  | 0
106 | DN 200 (L=1,3-1,8 m) | ком | 1 |  | 0
Ливена огрлица са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви,према захтевима стандарда СРПС ЕН 545:2013 , СРПС ЕН 681-1 , СРПС ЕН ИСО 228-1 , СРПС ЕН 1563 , СРПС ЕН 1074-1 следећих пречника:
107 | DN 63/2" | ком | 2 |  | 0
108 | DN 75/2" | ком | 1 |  | 0
109 | DN 90/2" | ком | 2 |  | 0
110 | DN 110/2" | ком | 5 |  | 0
111 | DN 125/2" | ком | 1 |  | 0
112 | DN 140/2" | ком | 1 |  | 0
113 | DN 160/2" | ком | 5 |  | 0
114 | DN 180/2" | ком | 1 |  | 0
115 | DN 200/2" | ком | 1 |  | 0
116 | DN 225/2" | ком | 1 |  | 0
Х комад PN 10/16 (слепа прирубница),испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013,од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563,прирубница разбушене по стандарду СРПС ЕН 1092-2 и СРПС ЕН 1092-2-1,погодан за пијаћу воду.Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. за следеће пречнике:
117 | DN 80 | ком | 2 |  | 0
118 | DN 100 | ком | 5 |  | 0
119 | DN 200 | ком | 1 |  | 0
Зупчаста спојка
120 | DN 63 | ком | 35 |  | 0
121 | DN 75 | ком | 1 |  | 0
122 | DN 90 | ком | 2 |  | 0
123 | DN 110 | ком | 10 |  | 0
|  | УКУПНО: |  |  | 0
|  | ПДВ: |  |  | 0
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  | 0

## 4. Materijal za kućne priklj.
Набавка материјала за кућне прикључке - ЈН I-2/16, Партија бр. 4
Р. БР. | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА | МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ЗБИР
Муф поцинковани, на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
1 | Muf 1" | kom | 20 |  | 0
2 | Muf 1/2" | kom | 20 |  | 0
3 | Muf 3/4" | kom | 180 |  | 0
4 | Muf 5/4" | kom | 5 |  | 0
5 | Muf 6/4" | kom | 5 |  | 0
6 | Muf 2" | kom | 5 |  | 0
Дупла нипла поцинкована, са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
7 | Nipla 1/2" | kom | 110 |  | 0
8 | Nipla 2" | kom | 30 |  | 0
9 | Nipla 2,5" | kom | 2 |  | 0
10 | Nipla 3” | kom | 4 |  | 0
11 | Nipla 3/4” | kom | 260 |  | 0
Чеп поцинковани, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
12 | Čep 1" | kom | 10 |  | 0
13 | Čep 1/2" | kom | 40 |  | 0
14 | Čep 3/4" | kom | 90 |  | 0
15 | Čep 5/4" | kom | 2 |  | 0
Сигурносни магнетни кугласти вентил. Радни притисак до 16 бара.За пијаћу воду. Могућност степенастог отварања/затварања. Вентил се не може отварати/затварати без сигурносног магнетног кључа. Материјал кућишта је месинг, а према захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 228-1 и СРПС ЕН 12266-1. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
16 | DN 1/2" | kom | 3 |  | 0
17 | DN 3/4" | Kom | 10 |  | 0
18 | DN 1" | Kom | 5 |  | 0
19 | DN 5/4" | Kom | 2 |  | 0
20 | DN 6/4" | Kom | 1 |  | 0
21 | DN 2" | Kom | 1 |  | 0
Сигурносни магнетни кључ за отварање/затварање кугластих вентила. Тело, окретач за отварање/затварање кугластих сигурносних вентила треба да је израђен од тврде пластике или од адекватног нерђајућег материјала са уграђеним специјалним магнетима за отварање/затварање вентила. За следеће пречнике:
22 | DN 1/2"-3/4"-1" | Kom | 5 |  | 0
23 | DN 5/4"-2" | kom | 2 |  | 0
Горњи део пропусног вентила - вирбла, месинг, номинални притисак до 20 бара, за следеће пречнике:
1 | DN 1/2" | kom | 50 |  | 0
2 | DN 3/4" | kom | 280 |  | 0
3 | DN 5/4" | kom | 2 |  | 0
4 | DN 6/4" | kom | 2 |  | 0
5 | DN 1" | kom | 2 |  | 0
6 | DN 2" | kom | 2 |  | 0
Клизна спојка месингана испитана према захтевима стандарда СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
7 | DN 1/2" | kom | 50 |  | 0
8 | DN 3/4" | kom | 35 |  | 0
9 | DN 1" | kom | 12 |  | 0
10 | DN 5/4" | kom | 6 |  | 0
11 | DN 6/4" | kom | 5 |  | 0
12 | DN 2" | kom | 5 |  | 0
Колено поцинковано, на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
13 | DN 1/2" | kom | 12 |  | 0
14 | DN 3/4" | kom | 35 |  | 0
15 | DN 1" | kom | 5 |  | 0
16 | DN 5/4" | kom | 2 |  | 0
17 | DN 2" | kom | 6 |  | 0
18 | DN 3" | kom | 2 |  | 0
Дупла нипла поцинкована, са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C.За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
19 | DN 1/2" | kom | 100 |  | 0
20 | DN 3/4“ | kom | 260 |  | 0
21 | DN 1" | kom | 20 |  | 0
22 | DN 5/4" | kom | 10 |  | 0
23 | DN 6/4" | kom | 8 |  | 0
24 | DN 2" | kom | 30 |  | 0
25 | DN 3" | kom | 4 |  | 0
Полуспојница PVC, за следеће пречнике:
26 | DN 1/2" | kom | 40 |  | 0
27 | DN 3/4" | kom | 250 |  | 0
28 | DN 1" | kom | 10 |  | 0
29 | DN 6/4" | kom | 10 |  | 0
30 | DN 2" | kom | 5 |  | 0
PVC – спoјница дупла, за следеће пречнике:
31 | DN 1/2" | kom | 20 |  | 0
32 | DN 3/4" | kom | 150 |  | 0
33 | DN 1" | kom | 10 |  | 0
Неповратни вентил, месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
34 | DN 1/2" | kom | 20 |  | 0
35 | DN 3/4" | kom | 80 |  | 0
36 | DN 1" | kom | 5 |  | 0
37 | DN 5/4" | kom | 5 |  | 0
38 | DN 6/4" | kom | 2 |  | 0
Пропусни вентил, тип 83, месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
39 | DN 1/2" | kom | 20 |  | 0
40 | DN 3/4" | kom | 180 |  | 0
41 | DN 1" | kom | 6 |  | 0
42 | DN 5/4" | kom | 2 |  | 0
43 | DN 6/4" | kom | 2 |  | 0
44 | DN 2" | kom | 4 |  | 0
Пропусни вентил, тип 125(са зимском славином), месингани према стандарду СРПС ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
45 | DN 1/2" | kom | 50 |  | 0
46 | DN 3/4" | kom | 80 |  | 0
47 | DN 5/4" | kom | 1 |  | 0
48 | DN 1" | kom | 2 |  | 0
49 | DN 2" | kom | 1 |  | 0
50 | DN 3" | kom | 1 |  | 0
PP полуспојница следећих димензија
51 | VN 20X1/2 | kom | 10 |  | 0
52 | VN 25X3/4 | kom | 20 |  | 0
53 | VN 32X1 | kom | 20 |  | 0
54 | VN 40X5/4 | kom | 15 |  | 0
55 | VN 50X6/4 | kom | 2 |  | 0
56 | VN 63X2 | kom | 2 |  | 0
PP спојница следећих димензија
57 | DN 20 | kom | 10 |  | 0
58 | DN 25 | kom | 50 |  | 0
59 | DN 32 | kom | 20 |  | 0
60 | DN 40 | kom | 5 |  | 0
61 | DN 50 | kom | 5 |  | 0
Редукција поцинкована, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
62 | DN 3/4"-1/2" | kom | 80 |  | 0
63 | DN 1"-1/2" | kom | 5 |  | 0
64 | DN 1"-3/4" | kom | 70 |  | 0
65 | DN 5/4"-1/2" | kom | 2 |  | 0
66 | DN 5/4"-3/4" | kom | 2 |  | 0
67 | DN 5/4"-1" | kom | 6 |  | 0
68 | DN 6/4"-3/4" | kom | 4 |  | 0
69 | DN 2"-1" | kom | 1 |  | 0
70 | DN 2"-5/4" | kom | 2 |  | 0
71 | DN 2"-6/4" | kom | 1 |  | 0
72 | DN 3"-2" | kom | 1 |  | 0
73 | DN 3"-2 ½" | kom | 1 |  | 0
Т комад поцинковани, сви комади треба да одговарају захтевима СРПС ЕН 12266-1, радни притисак до 20 бара, радна температура -20 C до 300 C. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима. За следеће пречнике:
74 | DN 1/2" | kom | 12 |  | 0
75 | DN 3/4" | kom | 50 |  | 0
76 | DN 1" | kom | 15 |  | 0
77 | DN 5/4" | kom | 5 |  | 0
78 | DN 6/4" | kom | 1 |  | 0
79 | DN 2" | kom | 4 |  | 0
80 | DN 3" | kom | 1 |  | 0
PP (poli-propilen) цеви, PN 20, L=4m, за следеће пречнике:
81 | Ø 20mm | m | 80 |  | 0
82 | Ø 25mm | m | 20 |  | 0
83 | Ø 40mm | m | 4 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno, PN 20 за следеће пречнике:
84 | Ø 20mm 20/45 | kom | 20 |  | 0
85 | Ø 25mm 25/45 | kom | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno, PN 20 за следеће пречнике:
86 | Ø 20mm | kom | 40 |  | 0
87 | Ø 25mm | kom | 10 |  | 0
88 | Ø 40mm | kom | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno 90 UN, PN 20 за следеће пречнике:
89 | Ø 20mm | kom | 40 |  | 0
90 | Ø 25mm | kom | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno 90 SN, PN 20 за следеће пречнике:
91 | Ø 20mm | kom | 40 |  | 0
92 | Ø 25mm | kom | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) koleno 90 UN sa ušicama, PN 20 за следеће пречнике:
93 | Ø 20mm | kom | 40 |  | 0
94 | Ø 25mm | kom | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) MUF за следеће пречнике:
95 | Ø 20mm | kom | 20 |  | 0
96 | Ø 25mm | kom | 10 |  | 0
97 | Ø 40mm | kom | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) MUF UN за следеће пречнике:
98 | Ø 20mm | kom | 12 |  | 0
99 | Ø 25mm | kom | 6 |  | 0
100 | Ø 40mm | kom | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) MUF SN за следеће пречнике:
101 | Ø 20mm | kom | 10 |  | 0
102 | Ø 25mm | kom | 10 |  | 0
103 | Ø 40mm | kom | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) T komad за следеће пречнике:
104 | Ø 20mm | kom | 30 |  | 0
105 | Ø 25mm | kom | 10 |  | 0
PP (poli-propilen) T komad UN за следеће пречнике:
106 | Ø 20mm | kom | 5 |  | 0
107 | Ø 25mm | kom | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) REDUCIR за следеће пречнике:
108 | Ø 25/20mm | kom | 5 |  | 0
109 | Ø 40/32mm | kom | 2 |  | 0
PP (poli-propilen) TELO VENTILA за следеће пречнике:
110 | Ø 20mm | kom | 10 |  | 0
111 | Ø 25mм | kom | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) ZAVRŠNA KAPA за следеће пречнике:
112 | Ø 20mm | kom | 10 |  | 0
113 | Ø 25mм | kom | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) OBUJMICA за следеће пречнике:
114 | Ø 20mm | kom | 40 |  | 0
115 | Ø 25mм | kom | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) ZAOBILAZNI LUK за следеће пречнике:
116 | Ø 20mm | kom | 10 |  | 0
117 | Ø 25mм | kom | 5 |  | 0
PP (poli-propilen) ČEP SA GUMICOM за следеће пречнике:
118 | Ø 20mm | kom | 10 |  | 0
119 | Ø 25mm | kom | 5 |  | 0
|  | УКУПНО: |  |  | 0
|  | ПДВ: |  |  | 0
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  | 0